Załącznik Nr 2 do SIWZ

BiGK.271.1.13.2017

Zamawiający:

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Wykonawca

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  przedkładam kosztorys ofertowy  na podstawie którego skalkulowano cenę oferty.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 960,000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0212-05 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 192,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II | m3 | 192,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa B10 z oporem | m3 | 33,600 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej | m | 960,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 960,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 9 | m2 | 960,000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 960,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |
| 2 | CPV 45233162-2 | Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych |
| 9 d.2 | KNR 2-01 0233-02 | Usunięcie wierzchniej warstwy organicznej minikoparką jednonaczyniową 0,03-0,2 w gruncie kat. III | m2 | 10400,000 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 10400,000 |  |  |
| 11 d.2 | kalk. własna | Ręczne kształtowanie linii (bandy,muldy,proste) | kpl | 1,000 |  |  |
| 12 d.2 | kalk. własna | Ręczne uporządkowanie pasa | kpl | 1,000 |  |  |
| 13 d.2 | kalk. własna | Ręczne porządkowanie linii (backslope) odpływy | kpl | 1,000 |  |  |
| 14 d.2 | kalk. własna | Ręczne wykończenie profilu trasy | kpl | 1,000 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10400,000 |  |  |
| 16 d.2 | kalk. własna | Ręczne rozwiezienie i zagęszczenie kruszywa | kpl | 1,000 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 14 cm | m2 | 10400,000 |  |  |
| 18 d.2 | kalk. własna | Elementy drewniane przekroczenia jarów | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych |  |
| 3 | CPV 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne |
| 19 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż - punkt startowy - tablica z regulaminem - mapa trasy - projekt graficzny | szt | 1,000 |  |  |
| 20 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż szykan | szt | 14,000 |  |  |
| 21 d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż - wiata - stoły ława - stojak na rowery- 2szt. - rowerowy zestaw naprawczy | kpl | 1,000 |  |  |
| 22 d.3 | kalk. własna | Oznakowanie przebiegu trasy | kpl | 1,000 |  |  |
| 23 d.3 | kalk. własna | Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Obiekty rekreacyjne |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto) |  |

Słownie: