Załącznik Nr 1 do SIWZ

BiGK.271.1.1.2019

Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar - Kosztorys
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: 
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta 
i gminy Lidzbark w 2019 r. ”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowej | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 231 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltow lub masy na zimno. Sposób wbudowania ręczny | t | 1,00 |  |
| 2 | KNR 231 1108-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni pow. utrwal przy użyciu grysów z zastosowanie skrapiarki przewożonej – rakowiny | m2 | 1,00 |  |
| 3 | KNR 231 1108-07 | Remonty cząstkowe nawierzchni pow utrwal przy użyciu grysów - dodatek za dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm | m2 | 1,00 |  |
| 4 | KNR 231 1106-01 | Przestawienie krawężników beton wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cement. - piask | m | 1,00 |  |
| 5 | KNR 231 1207-06 | Remonty cząstkowe chodników z płyt beton, o wym 50x50x7, cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1,00 |  |
| 6 | KNR 231 1203-03 | Przestawienie obrzeży beton, o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 1,00 |  |
| 7 | KNR 231 0511-01 | Remont nawierzchni z kostki brukowej beton, szarej gub 6 cm układanej na podsypce piaskowej | m2 | 1,00 |  |
| 8 | KNR 2-31 0511-03 | Remont nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 1,00 |  |
| 9 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm | m | 1,00 |  |
| 10 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm | m | 1,00 |  |
| 11 | KNR W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 400 mm | m | 1,00 |  |
| 12 | KNR W 2-18 0524-03 | Przebudowa lub budowa studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500/1500 mm bez osadnika i bez syfonu | szt. | 1,00 |  |
| 13 | KNR W 2-18 0524-03 | Przebudowa lub budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie o śr. 1200 mm , głębokości do 3,0 m z pierścieniem obciążającym | szt. | 1,00 |  |
| 14 | KNNR 6 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe. (montaż demontaż, materiały zamawiającego) | szt. | 1,00 |  |
| 15 | KNNR 6 0705-05 | Bariery ochronne (naprawa lub wstawienie) | m | 1,00 |  |
| 16 | KNR 2-33 0102 | Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych lub stalowych (materiał Zamawiającego) | m3 | 1,00 |  |
| 17 | KNR 2-33 0103 | Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (materiał Zamawiającego) | m3 | 1,00 |  |
| 18 | KNR 0-15 0522-01 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm | m2 | 1,00 |  |
| 19 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. 25 cm – z blachy powlekanej | m2 | 1,00 |  |
| 20 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 1,00 |  |
| 21 | KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 | 1,00 |  |
| 22 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie | m2 | 1,00 |  |
| 23 | KNR 231 1203-03 | Wbudowanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zakup nowych obrzeży) | m | 1,00 |  |
| 24 | KNR 60705-05 | Zakup bariery ochronnej | m | 1,00 |  |
| 25 | KNNR6 0109-0300 | Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1,00 |  |
| 26 | Wycena własna | Zabezpieczenie miejsca awarii w jezdni, chodniku, poboczu | szt. | 1 |  |
|  |  |  | Razem brutto (w zł) |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………..