#### ROZBUDOWA GARAŻY PRZY #### OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU #### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA #### DZIAŁKI NR EW. 363/1, 362 i 361/6 #### Obręb ewidencyjny: 0003 Lidzbark 3 Jednostka ewidencyjna: Lidzbark

#### Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki      oraz projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy garaży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

## Projekt wykonano na zlecenie Inwestora – Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21                13-230 Lidzbark.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy garaży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Istniejący budynek OSP Lidzbark jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym. Projektuje się dwukondygnacyjną rozbudowę budynku w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą trapezową.

2.1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU:

Obszar oddziaływania rozbudowy budynku garaży OSP Lidzbark obejmuje działki o numerze ewidencyjnym 363/1, 362, 361/6 oraz ze względu na budowę bezpośrednio przy granicy – działkę nr ewid. 364/2.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

  - OPIS TERENU:

Działkę budowlaną stanowią działki gruntu o numerze ewidencyjnym 363/1, 362 i 361/6. Teren w kształcie nieregularnego wieloboku. Wnioskowana działka o numerze ewidencyjnym 362 zabudowana jest budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Działka o numerze ewidencyjnym 363/1 jest niezabudowana. Działka o numerze ewidencyjnym 361/6 zabudowana jest budynkiem hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działki znajdują się w miejscowości Lidzbark gm. Lidzbark. Teren działki jest płaski. Średnia rzędna terenu wynosi 141.70 m n.p.m.

  - UZBROJENIE TERENU

Teren działki jest uzbrojony w:

- sieć wodociągową,

- sieć energetyczną,

- sieć kanalizacyjną.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

  - PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na działce zaprojektowano rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Planowana rozbudowa będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze zaprojektowano dwa stanowiska dla strażackich samochodów bojowych, pomieszczenie gospodarcze oraz klatkę schodową. Na piętrze zaprojektowano świetlicę, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie biurowe. Ponadto na piętrze zaprojektowano lekki taras drewniany na istniejącym budynku garażowym.

  - UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

Obsługa komunikacyjna - przedmiotowy teren ma dostęp do drogi publicznej - drogi wojewódzkiej (dz. nr 375) - zjazd istniejący.

  - SIEĆ UZBROJENIA TERENU:

- warunki zaopatrzenia w energię elektryczną - wystarczające, na istniejących zasadach – istniejące przyłącze na działce;

- warunki zaopatrzenia w wodę - wystarczające, na istniejących zasadach – istniejące przyłącze na działce;

- ogrzewanie - wystarczające, na istniejących zasadach – istniejąca kotłownia;

- odprowadzanie ścieków - wystarczające, na istniejących zasadach – istniejące przyłącze na działce;

- wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych - zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami szczególnymi, a w szczególności z Ustawą Prawo wodne;

- odpady – będą gromadzone w miejscu do tego celu przeznaczonym i wydzielonym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422) w pojemnikach, kontenerach lub workach foliowych; odpady będą regularnie wywożone przez zakłady usług porządkowych, posiadające zezwolenie  na prowadzenie tych usług;

- miejsca parkingowe - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

UWAGA: przed planowaną rozbudową należy dokonać według odrębnego opracowania przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ks200, biegnącej wzdłuż działki numer ewidencyjny 363/1.

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI:

Na działce zaprojektowano rozbudowę budynku garaży OSP Lidzbark. Ponadto zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Pozostała część działki niezabudowana i nieutwardzona zostanie zagospodarowana jako tereny zielone – powierzchnia biologicznie czynna. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnej działki poprzez rynny i rury spustowe.

Bilans zagospodarowania działki został przedstawiony na rysunku budowlanym – projekt zagospodarowania.

4.5. STATUS FORMALNY DZIAŁKI:

Przeznaczony pod zabudowę teren stanowią działki gruntu o numerze ewidencyjnym 363/1, 362 i 361/6. Właścicielem działek jest Gmina Lidzbark. Działki nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Przedmiotowy teren nie jest położony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.).

Przedmiotowy teren jest położony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w trybie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.):

- Welski Park Krajobrazowy utworzony rozporządzeniami: Nr 24/95 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 24, poz.115) oraz Nr 24/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie utworzenia Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 18, poz. 101), potwierdzonymi obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 01 stycznia 1999 r. przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 1999 r. Nr 15, poz.122) oraz Rozporządzeniem Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 140, poz. 1646). Przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony obszaru.

Teren inwestycji nie jest położony na obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

Przedmiotowy teren nie jest położony na terenach górniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 poz. 196 z późn. zm.).

Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu -  przedmiotowy teren nie jest położony na obszarze ograniczonego użytkowania

Według danych udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) - przedmiotowy teren nie jest położony na terenach określanych jako „obszary zagrożone podtopieniem”.

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774) - przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisów Ustawy.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW:

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), planowana inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia     9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ścieki będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zaś śmieci będą składowane w szczelnych pojemnikach, a następnie wywożone na wysypisko śmieci przez odpowiednie, uprawnione przedsiębiorstwo komunalne.

PROJEKTANT (b. architektoniczno - konstrukcyjna):

mgr inż. arch. Marian Tromski

PROJEKTANT (b. konstrukcyjna):

mgr inż. Michał Janusz

Opracował:

mgr inż. Jacek Szynkiewicz

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE:

- DANE OGÓLNE:

  - PODSTAWA OPRACOWANIA:

Informację opracowano na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej na zlecenie Inwestora.

  - PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do projektu rozbudowy garaży OSP Lidzbark.

W skład opracowania wchodzą:

  - podstawowe dane o inwestycji,

  - podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i organizacji budowy,

  - podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

  - KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Jednoetapowo.

  - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Uzbrojenie terenu.

  - SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA:

Zagrożenie przy wykonywaniu robót należy zaliczyć do przeciętnych. Podczas realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

  - Upadnięcie narzędzi lub materiału z wysokości,

  - Upadek człowieka z wysokości pow. 5,0 m.

  - TELEFONY ALARMOWE:

W przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić odpowiednie jednostki ratownicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych akcją ratunkową kieruje kierownik budowy i robót , a w przypadku jego nieobecności majster.

POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999

STRAŻ POŻARNA – tel. 998

POLICJA – tel. 997

- PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI BUDOWY:

  - Informacje ogólne:

Przed wejściem na teren budowy zobowiązuje się wykonawców poszczególnych etapów robót  do posiadania szkolenia BHP w skład, którego wejdą:

  - ogólne przeszkolenie wstępne,

  - przeszkolenie na określonym stanowisku pracy,

  - każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub usprawnieniu technologii i organizacji robót budowlanych.

  - Ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona przeciwporażeniowa polega na zabezpieczeniu zdrowia i życia pracowników przed niebezpiecznym, przypadkowym działaniem prądu elektrycznego na organizm ludzki. Podczas budowy zobowiązuje się majstra i kierownika do zapewnienia podstawowej ochrony przeciwporażeniowej polegającej na:

- Bezpośrednim izolowaniu (tzw. izolacją roboczą) przewodów, urządzeń itp.

- Stosowaniu stałych przenośnych osłon uniemożliwiających przypadkowe dotknięcie części pod napięciem,

- Umieszczeniu części pod napięciem poza zasięgiem człowieka,

- Zabezpieczeniu izolowanych przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  - Ochrona przeciwpożarowa:

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy polega na:

- Przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- Przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów organizacji placu budowy i wnoszonych obiektów,

- Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpożarowej,

- Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzęt gaśniczy,

- Zapewnieniu możliwości zaalarmowania Straży Pożarnej

W przypadku, gdy na placu budowy znajduje się hydrant w żadnym wypadku dostęp do niego nie może być utrudniony przez cały czas prowadzenia budowy.

  - Ochrona przy transporcie:

Zgodnie z przepisami bhp, na placu budowy do transportu należy stosować maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy w pełni sprawny technicznie, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami transportowymi ustalonymi przez producenta.

  - Praca na wysokościach:

W przypadku prac na wysokościach przed upadkiem z wysokości bezpieczeństwo należy zapewnić poprzez:

- Urządzenia o działaniu zespołowym: bariery z rur i linowe, balustrady, pokrywy otworów i siatki ochronne,

- Urządzenia ochrony indywidualnej: pas z liną bezpieczeństwa, szelki lub kombinezon z liną bezpieczeństwa, amortyzator, urządzenie samoblokujące.

  - Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Cały plac budowy wygrodzić taśmami lub ogrodzeniem. Na budowie należy umieścić tablicę informacyjną oraz tablicę z napisem:

TEREN BUDOWY

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

W przypadku gdy budowa będzie prowadzona przy chodniku, należy zabezpieczyć plac budowy i chodnik przed ruchem pieszych.

- PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT:

  - ZIEMNYCH.

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

  - Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,

  - Przed przystąpieniem do robót należy wezwać uprawnionego geodetę w celu wytyczenia budynku,

  - Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w szczególności elektrycznych i jeśli istnieją gazowych,

  - Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownika budowy,

  - Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownika budowy,

  - W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,

  - Terem na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice informacyjne,

  - Wykopu powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu,

  - Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,

  - Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach,

  - Wszelkie roboty zmechanizowane należy prowadzić w obecności kierownika budowy.

  - MUROWYCH:

Podczas realizacji robót murowych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

  - Wznoszenie murów pasami odpowiedniej wysokości,

  - Dobór odpowiednich rusztowań,

  - Zaopatrzenie robotników w odpowiedni sprzęt murarski i ochronny.

  - BETONOWYCH:

Podczas realizacji robót betonowych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

  - Przed betonowaniem należy dokonać sprawdzenia deskowania i szalowania oceniając, czy nie ulegnie uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej,

  - Przed betonowaniem należy skontrolować zbrojenie. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Podczas kontroli należy także sprawdzić wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy oraz długość zakotwienia.

  - CIESIELSKICH I DESKOWANIOWYCH ORAZ DEKARSKICH I BLACHARSKICH:

Podczas realizacji robót ciesielskich i deskowaniowych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

  - Każdy pracownik zatrudniony przy robotach ciesielskich powinien być wyposażony w buty i ubranie robocze oraz hełm ochronny,

  - Zabronione jest noszenie gwoździ i innych ostrych materiałów w kieszeniach,

  - Przed obróbką drewna pochodzącego z rozbiórki należy oczyścić je z resztek betonu lub zaprawy oraz usunąć gwoździe,

  - Podczas prac ręcznymi urządzeniami mechanicznymi należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie i unieruchomienie obrabianego drewna,

  - Do prac na wysokościach powinni być kierowani tylko ci pracownicy, którzy posiadają odpowiednie świadectwo lekarskie oraz przeszkolenie. Powinni być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa i hełmy robocze,

  - Roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonywane przez pracowników, którzy mają ważne świadectwo zdrowia,

  - Wszystkie prace związane z montażem, demontażem, transportem i składowaniem deskowań należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej,

  - Gdy istnieje ryzyko spadania z góry przedmiotów, należy wyznaczyć strefę zagrożenia i wykonać daszki ochronne,

  - Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem się elementów deskowania lub konstrukcji pomocniczej.

Podczas realizacji robót blacharskich i dekarskich trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

  - Pokrycie dachowe należy wykonać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery i odbojnice,

  - Nie wolno wykonywać na dachu prac przygotowawczych, np. prostowanie dachu.

  - TYNKOWYCH I OKŁADZINOWYCH:

Podczas realizacji robót tynkowych i okładzinowych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

- Czynności narzucania zaprawy na ściany, a szczególnie na sufity powinny być wykonywane w okularach ochronnych,

- Zewnętrzne obramowania okien należy tynkować z rusztowań zewnętrznych, a nie z otworów okiennych,

- Podczas tynkowania wewnętrznych ościeży okiennych otwór okienny powinien być zabezpieczony balustradą,

- Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawiać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji.

- WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ:

Podczas montażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp:

- Robotnicy montujący i demontujący rusztowania powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku,

- Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru,

- Rusztowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia w postaci barierek i pomostów oraz progów zewnętrznych zabezpieczających przed upadaniem przedmiotów,

- WARUNKI KOŃCOWE:

- Informacją jest podstawą do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien znajdować się na placu budowy przez cały okres trwania budowy,

- Przed wejściem na teren budowy  każdy pracownik powinien zaznajomić się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Kopiowanie i odstępowanie powyższego opracowania do celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autorem powyższego planu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU  OPRACOWANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R

OPINIA GEOTECHNICZNA

- Warunki gruntowe:

Autor projektu określił warunki gruntowe jako proste. Na terenie działki występują jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Na terenie działki nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie badań makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, że na terenie działki zalegają grunty nośne. Występują utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez osady morenowe, wykształcane w postaci glin piaszczystych. Naprężenia dopuszczalne na głębokości posadowienia  fundamentów zachowane.

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie cytowanego rozporządzenia budynek należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Projektowany budynek to niewielki dwukondygnacyjny budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych.

PROJEKTANT (b. architektoniczno - konstrukcyjna):

mgr inż. arch. Marian Tromski

PROJEKTANT (b. konstrukcyjna):

mgr inż. Michał Janusz

Opracował:

mgr inż. Jacek Szynkiewicz

#### ROZBUDOWA GARAŻY PRZY #### OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY #### Obręb ewidencyjny: 0003 Lidzbark 3 Jednostka ewidencyjna: Lidzbark

Opis techniczny do projektu architektoniczno -budowlanego budowy budynku mieszkalnego

- PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Zaprojektowano rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Planowana rozbudowa będzie budynkiem dwukondygnacyjnym. Na parterze zaprojektowano dwa stanowiska dla strażackich samochodów bojowych, pomieszczenie gospodarcze oraz klatkę schodową. Na piętrze zaprojektowano świetlicę, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie biurowe. Ponadto na piętrze zaprojektowano lekki taras drewniany na istniejącym budynku garażowym.

- PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

  - PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

| ##### Powierzchnia zabudowy - istniejąca: | 210,19 | m2 |
| --- | --- | --- |
| ##### Powierzchnia zabudowy - projektowana: | 184,44 | m2 |
| ##### Łączna powierzchnia zabudowy: | 394,63 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa istniejąca: | 210,19 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa - projektowana: | 292,48 | m2 |
| Łączna powierzchnia użytkowa: | 502,67 | m2 |
| Kubatura - istniejąca: | 1 114,0 | m3 |
| Kubatura- projektowana: | 1 805,0 | m3 |
| Łączna kubatura: | 2 919,0 | m3 |
| Wysokości projektowanych kondygnacji w świetle: - Parter - Poddasze | 5,50 3,0 | m m |
| Wysokość projektowanej rozbudowy budynku do kalenicy: | 10,84 m |  |
| Głębokość posadowienia budynku | 1,10 | m |
| Kąt pochylenia głównej połaci: | 5 | o |
| Rodzaj pokrycia dachowego: | Blacha trapezowa |  |

  - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Zestawienia pomieszczeń i powierzchni dokonano na rysunkach budowlanych Nr 2 i 3.

- OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU:

  - FUNDAMENTY:

Zaprojektowano posadowienie płaskie ścian przyziemia i piętra na ławach fundamentowych o wysokości 40 cm i szerokości 60 cm z betonu C16/20(B20) zbrojonych podłużnie 4φ12 (34GS), strzemiona φ6 co 20 cm (A-0).

Zaprojektowano posadowienie płaskie słupów S1 i S2na stopach fundamentowych o wymiarach 120x120 [cm] i wysokości 40 cm betonu C16/20(B20) zbrojonych górą i dołem krzyżowo prętami φ12 (34GS) w rozstawie co 13 cm.

Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład, to jest minimum 50 cm, łączyć w jednym miejscu max 2 pręty. Podkład z chudego betonu C7,5/10 (B10) gr. 12 cm.

  - IZOLACJE:

- Poziome:

- na górnej płaszczyźnie ław fundamentowych: 2 warstwy papy asfaltowej sklejonej lepikiem lub 1 warstwa folii PCV hydroizolawanej gr. 1mm.

- na górnej płaszczyźnie ścian fundamentowych: papa zgrzewalna lub 1 warstwa folii PCV hydroizolawanej gr. 1mm.

- w poziomie posadzki parteru: folia budowlana lub 1 warstwa folii PCV hydroizolawanej gr. 1mm.

- podłogi łazienki: 2 warstwy folii zgrzewalnej lub 1 warstwa folii PCV hydroizolawanej gr. 1mm.

- Pionowe:

- ściany zewnętrzne fundamentowe stykające się z gruntem zaizolować: w postaci dwóch warstw środka bitumicznego typu DYSPERBIT, styropianem gr. 10cm i folią grzybkową (folię należy ułożyć wytłoczeniami w kierunku ściany).

  - ŚCIANY:

    - ŚCIANY FUNDAMENTOWE:

Zaprojektowano ściany zewnętrzne fundamentowe jako warstwowe gr. 34 cm, składające się z następujących warstw:

- warstwa nośna: bloczki betonowe gr.24cm na zaprawie cementowo   – wapiennej M4;

- warstwa izolacyjna: styrodur wodoodporny twardy gr. 12 cm.

3.3.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

Zaprojektowano ściany budynku jako dwuwarstwowe składające się z następujących warstw:

- warstwa nośna: bloczki gazobetonowe gr. 24cm na zaprawie cementowo   – wapiennej M4;

- warstwa izolacyjna: styropian gr. 15 cm.

Od strony działki o numerze ewidencyjnym 363/1 i 348/7  jako warstwę izolacyjną zaprojektowano wełnę mineralną gr.15 cm.

  - STROPY:

Nad parterem i nad piętrem zaprojektowano strop monolityczny żelbetowy gr. 15 cm z betonu C16/20 (B20) wykonany na budowie. Szczegółowy opis zbrojenia stropu na rysunku konstrukcyjnym rzutu parteru i piętra nr 11 i 12.

  - NADPROŻA I PODCIĄGI:

Zaprojektowano monolityczne nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe wylewane na mokro na  budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20). Nadproża wykonać nad wszystkimi otworami drzwiowymi i okiennymi. W ścianach działowych wykonać nadproża L-19.

Zaprojektowano monolityczne podciągi żelbetowe wylewane na mokro na  budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20). Szczegółowy opis nadproży oraz zbrojenia podciągów przedstawiają rysunki konstrukcyjne nr 11 i 12 oraz 15, 16 i 17.

  - WIEŃCE I SŁUPY ŻELBETOWE:

Zaprojektowano monolityczne wieńce żelbetowe 24x25cm wylewane na mokro na  budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), zbrojone 4φ12 (34GS), strzemiona φ6 co 20 cm (A-0).

Zaprojektowano monolityczne słupy żelbetowe 30x30cm wylewane na mokro na  budowie, wykonane z betonu C16/20 (B20), zbrojone 4φ12 (34GS), strzemiona φ6 (A-0).

Szczegółowy opis słupów oraz podciągów przedstawiają rysunki konstrukcyjne nr 13 i 14.

Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład, to jest minimum 50 cm(prętyφ12), łączyć w jednym miejscu max 2 pręty.

3.7. KONSTRUKCJA DACHU:

Zaprojektowano dach jednospadowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej z drewna iglastego klasy C30. Kąt pochylenia głównej połaci dachu wynosi 5o.

Zestawienie elementów więźby dachowej na rysunku konstrukcyjnym więźby dachowej.

Dach pokryty jest blachą trapezową T-35.

Połączenia elementów konstrukcyjnych więźby dachowej zaprojektowano na  typowe złącza ciesielskie. Mocowanie murłaty do muru przy pomocy śruby zakotwionej w wieńcu φ16 kl. 5.8. w rozstawie co 1,2 m.

W miejscu styku murłaty z wieńcem zabezpieczyć murłatę dwiema warstwami papy na osłonie z włókna szklanego.

3.8. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Odwodnienie dachu rynnami zewnętrznymi PCV o średnicy φ120 mm i rurami spustowymi  φ100 mm.

  - SCHODY:

Zaprojektowano schody na piętro jako wewnętrzne żelbetowe dwubiegowe o gr. płyty 15 cm z betonu C16/20 (B20) zbrojonej Ø 12 co 12 cm, stal A-III zbrojenie rozdzielcze Ø 10 co 20 cm, stal A-I.

  - KOMINY:

Zaprojektowano systemowe przewody wentylacyjne typu Schiedel.

3.11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Elementy drewniane drewnianej konstrukcji dachowej zabezpieczyć przed grzybami i owadami oraz przed ogniem środkiem zabezpieczającym FOBOS M2. Prace wykonywać wg instrukcji podanej na opakowaniu. Przestrzegać przepisów BHP.

3.12. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

Stolarka okienna typowa wg katalogu producenta o U<1.3.

Stolarka drzwiowa typowa wg katalogu producenta o U<1.7.

3.13. WYPRAWY WEWNĘTRZNE:

Budynek tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym nakładanym ręcznie lub maszynowo. Wyprawy malarskie emulsyjne. W pomieszczeniach „mokrych” glazura na całej ścianie.

3.14. PODŁOGI I POSADZKI:

Na warstwie styropianu w posadzce garażu ułożyć 6cm gładzi cementowej zbrojonej przeciwskurczowo siatką  φ3/φ3 w odstępach 15/15cm.

W pozostałych pomieszczeniach płytki typu gres lub terakota.

Posadzki należy dylatować od ścian paskiem styropianu, oraz podzielić dylatacjami na powierzchnie mniejsze od 10m2, o boku mniejszym od 4m.

3.15. ELEWACJE:

Budynek wyprawiany mineralnym tynkiem strukturalnym na zaprawie  klejowej

wzmacnianej siatką.

3.16. INSTALACJE:

Projektuje się następujące instalacje:

- Elektryczną;

- Wodociągową;

- Kanalizacyjną;

- CO.

3.17. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY OSP LIDZBARK:

- fundamenty: monolityczne, żelbetowe wylewane na budowie- stan techniczny dobry, brak wyraźnych spękań i zarysowań,

- ściany fundamentowe: monolityczne żelbetowe wylewane na budowie- stan techniczny dobry, brak wyraźnych spękań i zarysowań,

- ściany parteru – murowane i wykonane w technologii tradycyjnej - stan techniczny dobry, brak wyraźnych spękań i zarysowań,

- konstrukcja dachowa –stropodach niewentylowany wykończony płytami korytkowymi i blachą trapezową – stan techniczny dobry, brak wyraźnych ugięć, spękań i zarysowań.

- wieńce i nadproża żelbetowe: monolityczne, żelbetowe wylewane na budowie - stan techniczny dobry, brak wyraźnych spękań i zarysowań,

Budynek w dobrym stanie technicznym i użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podczas rozbudowy garaży OSP Lidzbark należy dokonać docieplenia istniejących ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą celem uzyskania odpowiedniej termoizolacyjności ścian.

3.18. WYKUCIE OTWORU W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ:

Projektuje się nadproże stalowe z trzech dwuteowników 140 ze stali St3SX. Nadproże wykonać osadzając najpierw dwuteownik w bruzdach nad planowanym otworem. Belki skręcić śrubami M12 przy podporach i dwa razy w przęśle. Belki oprzeć na poduszkach betonowych B15 gr. 15 cm, które należy wykonać 7 dni wcześniej przed osadzeniem belek.

3.17. UWAGI KOŃCOWE:

- nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi

- przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa

- wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

- w przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej.

- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT (b. architektoniczno - konstrukcyjna):

mgr inż. arch. Marian Tromski

PROJEKTANT (b. konstrukcyjna):

mgr inż. Michał Janusz

Opracował:

mgr inż. Jacek Szynkiewicz

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z dnia 6 sierpnia 2009 r.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; z póź. zm.),

Zakres opracowania:

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego.

Ogólne wymagania i zasady ustalania wymiarów:

- zgodnie z „warunkami technicznymi” wymagane wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, w odniesieniu do szerokości drzwi — jako wymiary w świetle ościeżnicy, w odniesieniu do schodów – szerokość pomiędzy ścianą, a poręczą,

- grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy,

- skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Alternatywne rozwiązanie stanowi wyposażenie tych drzwi w samozamykacze,

- wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością, szczelnością, izolacyjnością ogniową, dymoszczelnością, muszą być wykonane jako rozwiązania systemowe, potwierdzone stosownymi dokumentami,

- wszystkie drzwi dymoszczelne i przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacze.

Projekt budowlany obejmuje rozbudowę garaży przy OSP Lidzbark. Budynek jest piętrowy, niepodpiwniczony. Parametry budynków:

| Lp. | Nazwa budynku - oznaczenie na planie zagospodarowania | Pow. zabudowy [m2] | Powierzchnia wewnętrzna [m2] | Liczba kondygnacji nadziemnych | Wysokość [m] | Grupa wysokości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek OSP Lidzbark | 394,63 | 502,47 | 2 | 10,84 | Niski |

- Kategoria zagrożenia ludzi:  Budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. W poszczególnych pomieszczeniach przebywanie  jednoczesne ludzi w grupach do 30 osób. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach jak i w całym budynku nie przekroczy 500MJ/m2.

- Lokalizacja: Istniejący budynek zlokalizowany jest na granicy działki. Projektowaną rozbudowę także projektuje się do granicy działki. W związku powyższym na granicy działki zaprojektowano ścianę oddzielenia p.poż, ocieploną wełną mineralną gr.15 cm. Projektowany budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej i jest usytuowany w odległości 12m od niego.

- Podział na strefy pożarowe. 								               Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Pomieszczenia techniczne zostaną wydzielone  przegrodami (ściany, stropy) o odporności ogniowej REI 60, zamykane drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w samozamykacze o odporności ogniowej EI30. Przejścia instalacyjne przechodzące przez te przegrody zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI60.

- Klasa odporności pożarowej.								 Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku – „D”. W związku z powyższym poszczególne elementy budynków wykonano z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia oraz spełniają następujące warunki w zakresie klasy odporności ogniowej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (-) | (-) |

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) — nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- główną konstrukcję nośną stanowią ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane, co zapewnia spełnienie stawianych wymagań.

- słupy żelbetowe – REI30.

- ściany zewnętrzne – murowane zapewniają spełnienie stawianych wymagań.

- konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej.

- pokrycie dachu – blacha trapezowa,

- elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej (30 minut).

- Warunki ewakuacji.

- Z każdego pomieszczenia w którym może jednocześnie może przebywać jednorazowo do  50 osób zapewniono jedno wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,9m, prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą, lub przez pomieszczenia pomocnicze. Dopuszczalne długości dojść i przejść ewakuacyjnych dla strefy pożarowej zaliczonej do kategorii ZL III, zostały zachowane.

- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania do 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione,

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia,

- w strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych:

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, powinny być wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, a ewentualnie użyte palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla każdego budynku, zostanie umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu oznakowany wg. PN. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie spowoduje samoczynnego załączenia się drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie ewakuacyjne.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych –budynek  zostanie wyposażony w:

- instalację odgromową zapewniającą ochronę podstawowa zgodnie z  PN,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany we widocznym i dostępnym miejscu – oznakowany zgodnie z PN,

- przeciwpożarową wewnętrzna sieć wodociągowa z hydrantami DN52  rozmieszczonymi w taki sposób, aby zasięgiem obejmowały wszystkie pomieszczenia chronione. Rozmieszczone w miejscach dostępnych, przy wejściach. Nominalna wydajność każdego hydrantu 1l/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Wysokość montażu zaworu hydrantowego od posadzki 135cm. Rury zasilające stalowe, lub z tworzywa obudowane przegrodami o odporności ogniowej EI 60 – warunek ten dotyczy również przyłącza wody do celów przeciwpożarowych – zasilającego przeciwpożarową sieć wodociągowa. Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, w przypadku gdy   na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. Jednoczesność poboru wody zapewnić z dwóch hydrantów.

- budynek należy wyposażyć  w podstawowy sprzęt gaśniczy: minimum 2kg środka gaśniczego przypadające na każde 100m2 powierzchni (zalecane gaśnice proszkowe typu ABC). Należy przewidzieć dodatkowo rozmieszczenie gaśnic w pomieszczeniach technicznych.

- Przed oddaniem budynku do użytkowania należy oznakować zgodnie z PN: drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, We widocznych miejscach umieścić instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych.

- Wymagane jest opracowanie dla obiektów „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

- Zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru. Zapewni hydrant DN 80 o wydajności 10l/s każdy, zlokalizowany w w pobliżu budynku  (do 50mb).

- Dojazd pożarowy. Do budynku  zapewniono dojazd o nawierzchni betonowej, spełniające wymagania w zakresie nośności (100kN). Przylegający do budynku plac umożliwia bezkolizyjny dojazd i dostęp dla jednostek straży pożarnej.

UWAGA:

Projekty branżowe w oparciu, o które zostaną wykonane w budynkach urządzenia przeciwpożarowe (instalacja hydrantowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne) wymagają uzgodnienia w zakresie zgodności z wymaganiami przepisów ppoż. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu oraz elementy i wyroby budowlane w stosunku do których jest wymagana klasa odporności ogniowej, bądź inne właściwości np. stopień rozprzestrzeniania ognia  muszą posiadać potwierdzenie tych parametrów (certyfikat lub aprobata techniczna wraz z deklaracją zgodności).

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII:

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru. Nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Charakterystyka energetyczna budynku (wskaźnikowa)

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

Projektowana temperatura zewnętrzna -22ºC

Rodzaj ogrzewania – na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Projektowana strata ciepła przez przenikanie ФT 8113W

Projektowana wentylacyjna strata ciepła ФV 804W

Projektowane obciążenie cieplne budynku ФHL 8918W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ФHL odniesiony do powierzchni ФHL,A=33,55W/m2

Dopływające powietrze wentylacyjne VV 2550m3/h

Temperatura dopływającego powietrza: 0ºC

Zestawienie przegród:

Ściana zewnętrzna 	U=0,19 W/m2*K	< 0,25 W/m2*K

Okna 	U=1,2 W/m2*K	< 1,30 W/m2*K

Drzwi zewnętrzne 	U=1,5 W/m2*K	< 1,70 W/m2*K

Posadzka na gruncie 	U=0,27W/m2*K	< 0,30 W/m2*K

Dach 	U=0,17W/m2*K	< 0,20 W/m2*K

Sprawdzenie wymagań prawnych:

Wskaźnik Ep dla budynku projektowanego		 		129,2 KWh/m2rok

Wskaźnik Ep dla budynku nowego wg WT2008			146,6 KWh/m2rok

Wskaźnik Ep dla budynku przebudowywanego wg WT2008	170,1 KWh/m2rok

PROJEKTANT (b. architektoniczno - konstrukcyjna):

mgr inż. arch. Marian Tromski

PROJEKTANT (b. konstrukcyjna):

mgr inż. Michał Janusz

Opracował:

mgr inż. Jacek Szynkiewicz

OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

## I. Zebranie obciążeń

Obciążenie z dachu:

| L.p. | Opis | Obc. gk kN/m2 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blachodachówka | 0,055 | 1,2 |
| 2 | Łaty 60x50 mm | 0,19 | 1,1 |
| 3 | Kontrłaty 50x30mm | 0,019 | 1,1 |
| 4 | Papa + deskowanie | 0,03 | 1,2 |
| 5 | Wełna mineralna 15 cm | 0,216 | 1,2 |
| 6 | Krokiew 8x16 cm | 0,089 | 1,1 |
| A | Suma | 0,599 |  |

Obciążenie z konstrukcje stropu:

| L.p. | Opis | Obc. gk kN/m2 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posadzka betonowa 2 cm | 0,42 | 1,2 |
| 2 | Szlichta betonowa 6 cm | 0,84 | 1,3 |
| 3 | Folia PE | 0,003 | 1,2 |
| 4 | Styropian FS 20 | 0,09 | 1,2 |
| 5 | Folia PE | 0,003 | 1,2 |
| 6 | Strop żelbetowy 15 cm | - | - |
| 7 | Tynk cem.-wap. 2 cm | 0,38 | 1,3 |
| B | Suma | 1,736 |  |

Obciążenie śniegiem: 1,12 kN/m2

Obciążenie wiatrem: -0,41 kN/m2 – nawietrzna; -0,18 kN/m2 – zawietrzna

Obciążenie użytkowe:

- poddasze z dostępem klatki schodowej		1,2 kN/m2

- pomieszczenia użytkowe				1,5 kN/m2

- zastępcze od ścianek działowych			1,25 kN/m2

## II. Konstrukcja dachu

2.1.Krokiew

Pręt nr 1

Przekrój: 1  “B 18,0x8,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3888,0;  Jyg=768,0 cm4;  A=144,00 cm2;  ix=5,2; iy=2,3 cm;  Wx=432,0; Wy=192,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=4,50 m, przy obciążeniach “ASW”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 144,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,1 / 144,00 ×10 = 0,0 < 11,08 = f t,0,d

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=4,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,846×4,500 = 3,807 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 0,500×4,500 = 2,250 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 3,807 m;	lc,z = 2,250 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 3,807 / 0,0520 = 73,27

λ z = l c,z / iz = 2,250 / 0,0231 = 97,43

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×8000 / (73,27)2 = 14,71 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×8000 / (97,43)2 = 8,32 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,250 - 0,5) + (1,250)2] = 1,357

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(1,663 - 0,5) + (1,663)2] = 1,999

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 144,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 0,8 / 144,00 ×10 = 0,1 < 4,55 = 0,322×14,15 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=4,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,832 < 1

= 0,589 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=4,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem (k crit = 1).

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 6,6 / 432,00 ×103 = 15,2 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,56 m; xb=3,94 m, przy obciążeniach “ASW”:

= 0,2 < 1

= 0,1 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=4,50 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,8 < 1

= 0,6 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,94 m; xb=0,56 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,7 / 144,0 ×10 = 0,6 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 144,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,6 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,97 m; xb=2,53 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 18,0 mm

w obiektach remontowanym może zostać powiększone o 50%, wówczas  u net,fin = 27,0 mm.

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -0,2×(1 + 0,80) = -0,4 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,80) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -8,0×(1 + 0,25) = -10,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -0,4 + -10,0 = 10,4 < 27,0 = u net,fin

Pręt nr 2

Przekrój: 1  “B 18,0x8,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3888,0;  Jyg=768,0 cm4;  A=144,00 cm2;  ix=5,2; iy=2,3 cm;  Wx=432,0; Wy=192,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=5,49 m, przy obciążeniach “AS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 144,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,5 / 144,00 ×10 = 0,0 < 11,08 = f t,0,d

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=5,49 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ASW”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,686×5,490 = 3,766 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 0,500×5,490 = 2,745 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 3,766 m;	lc,z = 2,745 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 3,766 / 0,0520 = 72,48

λ z = l c,z / iz = 2,745 / 0,0231 = 118,86

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×8000 / (72,48)2 = 15,03 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×8000 / (118,86)2 = 5,59 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,237 - 0,5) + (1,237)2] = 1,339

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(2,029 - 0,5) + (2,029)2] = 2,711

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 144,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 0,4 / 144,00 ×10 = 0,0 < 3,14 = 0,222×14,15 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=5,49 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,676 < 1

= 0,479 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=5,49 m, przy obciążeniach “AS”.

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem (k crit = 1).

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 6,6 / 432,00 ×103 = 15,2 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=5,49 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,8 < 1

= 0,6 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=5,49 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,7 < 1

= 0,5 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,34 m; xb=5,15 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,9 / 144,0 ×10 = 0,6 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 144,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,6 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,74 m; xb=2,74 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 22,0 mm

w obiektach remontowanym może zostać powiększone o 50%, wówczas  u net,fin = 32,9 mm.

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -0,3×(1 + 0,60) = -0,5 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -10,8×(1 + 0,25) = -13,5 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -0,5 + -13,5 = 14,0 < 32,9 = u net,fin

Pręt nr 3

Przekrój: 1  “B 18,0x8,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3888,0;  Jyg=768,0 cm4;  A=144,00 cm2;  ix=5,2; iy=2,3 cm;  Wx=432,0; Wy=192,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 3

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,88 m, przy obciążeniach “AS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 144,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,7 / 144,00 ×10 = 0,1 < 11,08 = f t,0,d

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ASW”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,858×3,880 = 3,329 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 0,500×3,880 = 1,940 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 3,329 m;	lc,z = 1,940 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 3,329 / 0,0520 = 64,06

λ z = l c,z / iz = 1,940 / 0,0231 = 84,00

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×8000 / (64,06)2 = 19,24 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×8000 / (84,00)2 = 11,19 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,093 - 0,5) + (1,093)2] = 1,157

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(1,434 - 0,5) + (1,434)2] = 1,621

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 144,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 0,0 / 144,00 ×10 = 0,0 < 5,95 = 0,421×14,15 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ASW”:

= 0,100 < 1

= 0,070 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,88 m, przy obciążeniach “AS”.

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem (k crit = 1).

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 5,4 / 432,00 ×103 = 12,4 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,88 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,7 < 1

= 0,5 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “ASW”:

= 0,1 < 1

= 0,1 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,48 m; xb=3,39 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×4,8 / 144,0 ×10 = 0,5 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 144,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,5 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,42 m; xb=1,45 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 15,5 mm

w obiektach remontowanym może zostać powiększone o 50%, wówczas  u net,fin = 23,3 mm.

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -0,1×(1 + 0,80) = -0,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,80) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -2,4×(1 + 0,25) = -3,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -0,1 + -3,0 = 3,2 < 23,3 = u net,fin

2.2. Płatew drewniana

Pręt nr 1

Przekrój: 2  “B 18,0x14,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=6804,0;  Jyg=4116,0 cm4;  A=252,00 cm2;  ix=5,2; iy=4,0 cm;  Wx=756,0; Wy=588,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,84 m, przy obciążeniach “AS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 252,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 3,9 / 252,00 ×10 = 0,2 < 11,08 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,84 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem (k crit = 1).

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 13,1 / 756,00 ×103 = 17,4 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,84 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 1,0 = 1

= 0,7 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=2,45 m; xb=0,39 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×26,1 / 252,0 ×10 = 1,6 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 252,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,6 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,30 m; xb=1,54 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 11,4 mm

w obiektach remontowanym może zostać powiększone o 50%, wówczas  u net,fin = 17,0 mm.

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(180,0/2840)2](1 + 0,80) = -0,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,80) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -6,7×[1 + 19,2×(180,0/2840)2](1 + 0,25) = -9,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,25) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -0,1 + -9,1 = 9,2 < 17,0 = u net,fin

Pręt nr 2

Przekrój: 2  “B 18,0x14,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=6804,0;  Jyg=4116,0 cm4;  A=252,00 cm2;  ix=5,2; iy=4,0 cm;  Wx=756,0; Wy=588,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 252,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 3,9 / 252,00 ×10 = 0,2 < 11,08 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×3000 + 180 + 180 = 3360 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,301

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 13,1 / 756,00 ×103 = 17,4 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 1,0 = 1

= 0,7 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×22,3 / 252,0 ×10 = 1,3 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 252,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,3 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,61 m; xb=1,39 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 150 = 20,0 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(180,0/3000)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -3,1×[1 + 19,2×(180,0/3000)2](1 + 0,60) = -5,3 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = 0,0 + -5,3 = 5,4 < 20,0 = u net,fin

Pręt nr 3

Przekrój: 2  “B 18,0x14,0”

Wymiary przekroju:

h=180,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=6804,0;  Jyg=4116,0 cm4;  A=252,00 cm2;  ix=5,2; iy=4,0 cm;  Wx=756,0; Wy=588,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 20,77 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 12,46 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,28 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 15,92 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,95 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 2,08 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 3

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 252,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 3,9 / 252,00 ×10 = 0,2 < 12,46 = f t,0,d

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=3,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×3000 + 180 + 180 = 3360 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,319

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 13,9 / 756,00 ×103 = 18,4 < 20,8 = 1,000×20,77 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,9 < 1

= 0,6 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=2,63 m; xb=0,37 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×23,6 / 252,0 ×10 = 1,4 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 252,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,4 < 2,1 = 1,000×2,08 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,47 m; xb=1,53 m, przy obciążeniach “AS” liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 150 = 20,0 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(180,0/3000)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Chwilowe (np. na skutek awarii).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -3,3×[1 + 19,2×(180,0/3000)2](1 + 0,00) = -3,5 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,00) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = 0,0 + -3,5 = 3,6 < 20,0 = u net,fin

2.3. Słup drewniany

Pręt nr 4

Przekrój: 1  “B 14,0x14,0”

Wymiary przekroju:

h=140,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3201,3;  Jyg=3201,3 cm4;  A=196,00 cm2;  ix=4,0; iy=4,0 cm;  Wx=457,3; Wy=457,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 4

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 1,000×0,680 = 0,680 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×0,680 = 0,680 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 0,680 m;	lc,z = 0,680 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 0,680 / 0,0404 = 16,83

λ z = l c,z / iz = 0,680 / 0,0404 = 16,83

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×8000 / (16,83)2 = 278,90 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×8000 / (16,83)2 = 278,90 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,287 - 0,5) + (0,287)2] = 0,520

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,287 - 0,5) + (0,287)2] = 0,520

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 196,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 41,9 / 196,00 ×10 = 2,1 < 14,85 = 1,049×14,15 = k c f c,0,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 250 = 2,7 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,1×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,25) = 0,2 mm

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,25) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = 0,0 + 0,2 = 0,2 < 2,7 = u net,fin

Pręt nr 5

Przekrój: 1  “B 14,0x14,0”

Wymiary przekroju:

h=140,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3201,3;  Jyg=3201,3 cm4;  A=196,00 cm2;  ix=4,0; iy=4,0 cm;  Wx=457,3; Wy=457,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C30.

f m,k = 30,00	f m,d = 18,46 MPa

f t,0,k = 18,00	f t,0,d = 11,08 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,25 MPa

f c,0,k = 23,00	f c,0,d = 14,15 MPa

f c,90,k = 5,70	f c,90,d = 3,51 MPa

f v,k = 3,00	f v,d = 1,85 MPa

E 0,mean = 12000 MPa

E 90,mean = 400 MPa

E 0,05 = 8000 MPa

G mean = 750 MPa

ρ k = 380 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 5

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AS”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,855×0,680 = 0,581 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×0,680 = 0,680 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 0,581 m;	lc,z = 0,680 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 0,581 / 0,0404 = 14,39

λ z = l c,z / iz = 0,680 / 0,0404 = 16,83

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×8000 / (14,39)2 = 381,52 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×8000 / (16,83)2 = 278,90 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,246 - 0,5) + (0,246)2] = 0,505

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,287 - 0,5) + (0,287)2] = 0,520

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 196,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 52,3 / 196,00 ×10 = 2,7 < 14,85 = 1,049×14,15 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,490 < 1

= 0,398 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “AS”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×680 + 140 + 140 = 960 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,142

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 2,6 / 457,33 ×103 = 5,8 < 18,5 = 1,000×18,46 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “”:

= 0,0 < 1

= 0,0 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “AS”:

= 0,3 < 1

= 0,3 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=0,68 m, przy obciążeniach “AS”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×3,9 / 196,0 ×10 = 0,3 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 196,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,3 < 1,8 = 1,000×1,85 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=0,34 m; xb=0,34 m, przy obciążeniach “AS”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 150 = 4,5 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“AS”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -0,1×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = -0,4 mm

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = 0,0 + -0,4 = 0,4 < 4,5 = u net,fin

## III. Strop żelbetowy

3.1.Model obliczeniowy

3.2.Mapy momentów zginających.

3.3.Wymiarowanie.

Dane:	MSd = 48,22 kNm;

Beton C16/20 (B20): fcd = 10,6 MPa, fctm = 1,9 MPa;

Stal A-III (34GS): fyd = 350 MPa, fyk = 410 MPa,

ξlim = 0,53;

h = 15 cm, b = 100 cm, a1 = 2,3 cm, a2 = 2,3 cm;

αcc = 0,85;

Wysokość użyteczna przekroju: d = h - a1 = 12,7 cm;

Moment sprowadzony:

μ = MSd/(αcc · beff · fcd · d2) = 0,3318;

Sprowadzona wysokość strefy ściskanej:

ξeff = 1 - PIERW (1 - 0.5 · μ) = 0,31 < ξlim = 0,53 - przekrój pojedynczo zbrojony;

Zbrojenie rozciągane:

As1 = ξeff · d · beff · αcc · fcd/fyd = 10,03 cm2;

Zbrojenie minimalne:

Amin1 = 0,0013 · beff · d = 1,53 cm2;

Amin2 = 0,26 · beff · d • fctm/fyk = 1,41 cm2;

Amin = 1,53 cm2;

Stopień zbrojenia:

Ac = b · h = 1500 cm2;

As = As1 + As2 = 15,43 cm2;

ρ = As/Ac = 1,22 %;

Przyjęto zbrojenie rozciągane:

As = 10,03 cm2:

9 prętów Ø 12 mm = 10,18 cm2

## IV. Słupy żelbetowe

Słup S1

4.1	Geometria:

Prostokąt		30,0 x 30,0 (cm)

Wysokość: 		= 3,25 (m)

Grubość płyty		= 0,15 (m)

Wysokość belki		= 0,50 (m)

Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

Ac		= 900,00 (cm2)

Icy		= 67500,0 (cm4)

Icz		= 67500,0 (cm4)

dy		= 25,0 (cm)

dz		= 25,0 (cm)

4.2	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

4.3	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	7	1,00	1,00	336,46	-6,51	3,25	-2,61	-34,86	17,41	-13,95

KOMB2	obliczeniowe	7	1,00	1,00	448,12	-9,90	4,95	-3,96	-47,25	23,60	-18,91

f - współczynnik obciążenia

4.4	Wyniki obliczeniowe:

4.4.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB2 (A)

Siły przekrojowe:

NSd = 448,12 (kN)	MSdy = -9,90 (kN*m)	MSdz = -47,25 (kN*m)

Siły wymiarujące: węzeł górny

NSd = 448,12 (kN)	NSd*etotz = -14,39 (kN*m)	NSd*etoty= -51,73 (kN*m)

4.4.1.1 Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-2,2 (cm)	-10,5 (cm)

niezamierzony	ea:	-1,0 (cm)	-1,0 (cm)

początkowy	e0:	-3,2 (cm)	-11,5 (cm)

całkowity 	etot:	-3,2 (cm)	-11,5 (cm)

4.4.1.2 Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

4.4.1.2.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 3063,43 (kN)

Lo = 2,93 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = -0,11

eo = -3,2 (cm)

h = 30,0 (cm)

4.4.1.2.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,25	2,93	33,77	25,00	104,00	Słup smukły

4.4.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 4,95 (kN*m)	M2 = -9,90 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł górny), pominięcie wpływu smukłości

Msd = -9,90 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -2,2 (cm)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

lcol = 3,25 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = -3,2 (cm)	(31)

etot = *eo = -3,2 (cm)	(36)

=1 (pominięcie wpływu smukłości)

4.4.1.3 Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

4.4.1.3.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 2686,28 (kN)

Lo = 2,93 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = -0,38

eo = -3,2 (cm)

h = 30,0 (cm)

4.4.1.3.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

3,25	2,93	33,77	25,00	104,00	Słup smukły

4.4.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 23,60 (kN*m)	M2 = -47,25 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł górny), pominięcie wpływu smukłości

Msd = -47,25 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = -10,5 (cm)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

lcol = 3,25 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = -11,5 (cm)	(31)

etot = *eo = -11,5 (cm)	(36)

=1 (pominięcie wpływu smukłości)

4.4.2 Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 3,60

mn   	= 1,00

NRdz 	= 520,06 (kN)

NRdy 	= 1064,57 (kN)

NRdo 	= 1352,30 (kN)

mn*NSd	= 448,12 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 471,09 (kN)

NRd/NSd = 1,05

4.4.3 Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

4.5	Zbrojenie:

Pręty główne (A-III (34GS)):

- 4 12	l = 3,20	(m)

Słup S2

4.6	Geometria:

Prostokąt		30,0 x 30,0 (cm)

Wysokość: 		= 5,70 (m)

Grubość płyty		= 0,28 (m)

Wysokość belki		= 0,40 (m)

Otulina zbrojenia		= 5,0 (cm)

Ac		= 900,00 (cm2)

Icy		= 67500,0 (cm4)

Icz		= 67500,0 (cm4)

dy		= 25,0 (cm)

dz		= 25,0 (cm)

4.6	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy		: PN-B-03264 (2002)

- Słup prefabrykowany		: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Metoda obliczeń		: uproszczona

- Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych

4.7	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	Nd/N	N	Myg	Myd	My	Mzg	Mzd	Mz

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	10	1,00	1,00	506,94	-0,41	0,21	-0,17	-0,60	0,30	-0,24

KOMB2	obliczeniowe	10	1,00	1,00	527,25	-0,42	0,21	-0,17	-0,64	0,32	-0,26

KOMB3	obliczeniowe	10	1,00	1,00	527,04	-0,45	0,23	-0,18	-0,64	0,32	-0,25

KOMB4	obliczeniowe	10	1,00	1,00	547,35	-0,46	0,23	-0,18	-0,68	0,34	-0,27

KOMB5	obliczeniowe	10	1,00	1,00	560,92	-0,46	0,23	-0,18	-0,71	0,35	-0,28

KOMB6	obliczeniowe	10	1,00	1,00	560,72	-0,49	0,25	-0,20	-0,71	0,35	-0,28

KOMB7	obliczeniowe	10	1,00	1,00	581,02	-0,50	0,25	-0,20	-0,75	0,37	-0,30

KOMB8	obliczeniowe	10	1,00	1,00	651,99	-0,51	0,26	-0,20	-0,75	0,37	-0,30

KOMB9	obliczeniowe	10	1,00	1,00	651,79	-0,54	0,27	-0,22	-0,74	0,37	-0,30

KOMB10	obliczeniowe	10	1,00	1,00	672,09	-0,55	0,28	-0,22	-0,79	0,39	-0,31

f - współczynnik obciążenia

4.8	Wyniki obliczeniowe:

4.8.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  KOMB10 (C)

Siły przekrojowe:

NSd = 672,09 (kN)	MSdy = -0,22 (kN*m)	MSdz = -0,31 (kN*m)

Siły wymiarujące: przekrój środkowy słupa

NSd = 672,09 (kN)	NSd*etotz = -12,81 (kN*m)	NSd*etoty= -12,98 (kN*m)

4.8.1.1 Mimośród:

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	ee:	-0,0 (cm)	-0,0 (cm)

niezamierzony	ea:	-1,0 (cm)	-1,0 (cm)

początkowy	e0:	-1,0 (cm)	-1,0 (cm)

całkowity 	etot:	-1,9 (cm)	-1,9 (cm)

4.8.1.2 Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

4.8.1.2.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1467,56 (kN)

Lo = 4,39 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,22

eo = -1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

4.8.1.2.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

5,70	4,39	50,68	25,00	104,00	Słup smukły

4.8.1.2.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,28 (kN*m)	M2 = -0,55 (kN*m)	M3 = -0,22 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

lcol = 5,70 (m)

hy = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = -1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = -1,9 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,84	(37)

Ncrit = 1467,56 (kN)	(38)

4.8.1.3 Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

4.8.1.3.1 Siła krytyczna	(38)

Ncrit = (9 / lo2 ) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1467,56 (kN)

Lo = 4,39 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 452,4 (cm4)

klt = 2,00

 = 2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,22

eo = -1,0 (cm)

h = 30,0 (cm)

4.8.1.3.2 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (m)	lo (m)		lim	crit

5,70	4,39	50,68	25,00	104,00	Słup smukły

4.8.1.3.3 Analiza wyboczenia

M1 = 0,39 (kN*m)	M2 = -0,79 (kN*m)	M3 = -0,31 (kN*m)

Przypadek: przekrój środkowy słupa, uwzględnienie wpływu smukłości

ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm)	(32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd	(33)

ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,0 (cm)

lcol = 5,70 (m)

hz = 30,0 (cm)

eo = ee + ea = -1,0 (cm)	(31)

etot = *eo = -1,9 (cm)	(36)

 = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,84	(37)

Ncrit = 1467,56 (kN)	(38)

4.8.2 Nośność

(ez * b)/ (ey * h) = 1,01

mn   	= 1,00

NRdz 	= 1177,18 (kN)

NRdy 	= 1179,31 (kN)

NRdo 	= 1352,30 (kN)

mn*NSd	= 672,09 (kN)

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 1043,88 (kN)

NRd/NSd = 1,38

4.8.3 Zbrojenie:

Przekrój zbrojony prętami	12,0 (mm)

Całkowita liczba prętów w przekroju	= 4

Liczba prętów na boku b	= 2

Liczba prętów na boku h	= 2

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	 = Asr/Ac = 0,50 %

4.9	Zbrojenie:

Pręty główne (A-III (34GS)):

- 4 12	l = 5,65	(m)

## V. Stopa fundamentowa

5.1	Dane podstawowe

5.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: PN-81/B-03020

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

5.1.2	Geometria:

A 	= 1,20 (m)		a 	= 0,30 (m)

B 	= 1,20 (m)		b 	= 0,30 (m)

h1 	= 0,40 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 0,86 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,05 (m)

a' 	= 30,0 (cm)

b' 	= 30,0 (cm)

c1	= 5,0 (cm)

c2	= 5,0 (cm)

5.1.4	Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

KOMB1	obliczeniowe	----	506,94	-0,11	0,16	-0,30	-0,21

KOMB2	obliczeniowe	----	527,25	-0,11	0,17	-0,32	-0,21

KOMB3	obliczeniowe	----	527,04	-0,12	0,17	-0,32	-0,23

KOMB4	obliczeniowe	----	547,35	-0,13	0,19	-0,34	-0,23

KOMB5	obliczeniowe	----	560,92	-0,13	0,19	-0,35	-0,23

KOMB6	obliczeniowe	----	560,72	-0,13	0,19	-0,35	-0,25

KOMB7	obliczeniowe	----	581,02	-0,14	0,20	-0,37	-0,25

KOMB8	obliczeniowe	----	651,99	-0,14	0,20	-0,37	-0,26

KOMB9	obliczeniowe	----	651,79	-0,15	0,20	-0,37	-0,27

KOMB10	obliczeniowe	----	672,09	-0,15	0,21	-0,39	-0,28

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

5.2		Wymiarowanie geotechniczne

5.2.1	Założenia

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą:	: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Przesunięcie

Obrót

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych: w rdzeniu I

- całkowitych: w rdzeniu II

5.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= 0,00 (m)

1.  Glina pias. zw.

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Miąższość:	1.50 (m)

• Ciężar objętościowy:	2090.42 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2732.84 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	18.2 (Deg)

• Kohezja:	0.03 (MPa)

• IL / ID:	0.39

• Symbol konsolidacji:	A

• Typ wilgotności:	----

• Mo:	30.09 (MPa)

• M:		33.44 (MPa)

2.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	-1.50 (m)

• Miąższość:	1.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

• IL / ID:	0.40

• Symbol konsolidacji:	----

• Typ wilgotności:	mokre

• Mo:	52.00 (MPa)

• M:		65.00 (MPa)

5.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarująca	SGN :  KOMB10 N=672,09 Mx=-0,39

My=-0,28 Fx=-0,15 Fy=0,21

Współczynniki obciążeniowe:	1.10 * ciężar fundamentu

1.20 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 46,19 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 718,28 (kN)	Mx = -0,66 (kN*m)	My = -0,47 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = 0,00 (m)	eL = -0,00 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	B_ = 1,20 (m)	L_ = 1,20 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,26 (m)

Współczynniki nośności:

NB	=	0.78

NC	=	11.92

ND	=	4.51

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

iB	=	1.00

iC	=	1.00

iD	=	1.00

Parametry geotechniczne:

cu = 0.03 (MPa)	u = 16,42

D = 1881.38 (kG/m3)	B = 1771.29 (kG/m3)

Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 1026,78 (kN)

Naprężenie w gruncie:	0.50 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	Qf * m / Nr = 1.158  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  KOMB7 N=581,02 Mx=-0,37

My=-0,25 Fx=-0,14 Fy=0,20

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Powierzchnia kontaktu:	s	= -116,10

slim	= 0,00

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  KOMB7 N=581,02 Mx=-0,37

My=-0,25 Fx=-0,14 Fy=0,20

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 35,85 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 616,86 (kN)	Mx = -0,63 (kN*m)	My = -0,42 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,20 (m)	B_ = 1,20 (m)

Współczynnik tarcia fundament - grunt:	 = 0,27

Kohezja:	C = 0.01 (MPa)

Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

Wartość siły poślizgu	F = 0,25 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	F(stab) = 174,38 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	F(stab) * m / F = 511.4  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  KOMB7 N=581,02 Mx=-0,37

My=-0,25 Fx=-0,14 Fy=0,20

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 35,85 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 616,86 (kN)	Mx = -0,63 (kN*m)	My = -0,42 (kN*m)

Moment stabilizujący:	Mstab	= 370,12 (kN*m)

Moment obracający:	Mrenv	= 0,63 (kN*m)

Stateczność na obrót: 	Mstab * m / M = 422.3  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  KOMB6 N=560,72 Mx=-0,35

My=-0,25 Fx=-0,13 Fy=0,19

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 35,85 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 596,56 (kN)	Mx = -0,59 (kN*m)	My = -0,42 (kN*m)

Moment stabilizujący:	Mstab	= 357,94 (kN*m)

Moment obracający:	Mrenv	= 0,42 (kN*m)

Stateczność na obrót: 	Mstab * m / M = 619.6  >  1

5.3	 Wymiarowanie żelbetowe

5.3.1	Założenia

- Środowisko	: X0

5.3.2	Analiza przebicia i ścinania

Ścinanie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  KOMB10 N=672,09 Mx=-0,39

My=-0,28 Fx=-0,15 Fy=0,21

Współczynniki obciążeniowe:	0.90 * ciężar fundamentu

0.90 * ciężar gruntu

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 707,94 (kN)	Mx = -0,66 (kN*m)	My = -0,47 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	1,20 (m)

Siła ścinająca:	61,75 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0,34 (m)

Powierzchnia ścinania:	A = 0,41 (m2)

fctd = 0,89 (MPa)

Stopień zbrojenia:	 = 0.13 %

Współczynnik bezpieczeństwa:	3.243  >  1

5.3.3	Zbrojenie teoretyczne

Stopa:

dolne:

SGN :  KOMB10 N=672,09 Mx=-0,39 My=-0,28 Fx=-0,15 Fy=0,21

My = 42,67 (kN*m)	Asx	= 4,42 (cm2/m)

SGN :  KOMB10 N=672,09 Mx=-0,39 My=-0,28 Fx=-0,15 Fy=0,21

Mx = 42,72 (kN*m)	Asy	= 4,42 (cm2/m)

As min	= 4,42 (cm2/m)

górne:

A'sx	= 0,00 (cm2/m)

A'sy	= 0,00 (cm2/m)

As min	= 0,00 (cm2/m)

Trzon słupa:

Zbrojenie podłużne	A 	= 4,52 (cm2)	A min 	= 2,70 (cm2)

A 	= 2 * (Asx + Asy)

Asx 	= 1,13 (cm2)	Asy 	= 1,13 (cm2)

5.3.4	Zbrojenie rzeczywiste

2.3.1	Stopa:

Dolne i górne:

Wzdłuż osi X:

9  A-III (34GS) 12	l = 1,10 (m)	e = 1*-0,55

Wzdłuż osi Y:

9  A-III (34GS) 12	l = 1,10 (m)	e = 0,25

## VI. Belki żelbetowe

## Podciąg P5

6.1	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 6.2	Wyniki obliczeniowe:

- 6.2.1	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	14,66	-0,00	3,75	-22,27	16,25	-49,76

- P2	13,22	-0,48	-22,48	-42,09	51,68	-80,21

- P3	21,42	-0,00	-41,42	4,98	84,51	-21,72

- 6.2.2	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	12,77	0,00	1,22	-18,31	14,19	-42,31

- P2	11,54	0,00	-18,49	-36,74	44,16	-70,08

- P3	18,67	0,00	-36,16	1,61	73,83	-18,97

- 6.2.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	1,22	0,00	0,31	0,00	0,00	1,86

- P2	1,09	0,00	0,11	1,88	0,00	3,60

- P3	1,79	0,00	0,00	3,54	0,41	0,00

- 6.2.4	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,1	0,1	0,2	0,2=(L0/3102)	2,3	0,12	0,06

- P2	0,0	0,0	0,1	0,1=(L0/4755)	2,3	0,26	0,07

- P3	0,1	0,1	0,5	0,5=(L0/1021)	2,3	0,26	0,06

- 6.3	Zbrojenie:

- 6.3.1	P1 : Przęsło od 0,24 do 4,64 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 3	12	l = 4,26	od	0,04	do	4,22

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 3	8	l = 3,66	od	0,03	do	3,69

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	38	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,08 + 16*0,26 + 1*0,08 (m)

- szpilki	38	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,08 + 16*0,26 + 1*0,08 (m)

- 6.3.2	P2 : Przęsło od 4,94 do 9,31 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 3	12	l = 7,65	od	3,30	do	10,95

- podporowe (A-III (34GS))

- 3	12	l = 7,75	od	3,25	do	11,00

- 1	12	l = 1,26	od	8,77	do	10,02

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	38	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,22 + 14*0,26 + 2*0,16 + 1*0,10 (m)

- szpilki	38	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,22 + 14*0,26 + 2*0,16 + 1*0,10 (m)

- 6.3.3	P3 : Przęsło od 9,61 do 14,01 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 3	12	l = 4,26	od	10,03	do	14,21

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 3	8	l = 3,66	od	10,56	do	14,22

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	74	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,10 + 5*0,14 + 29*0,12 + 1*0,05 (m)

- szpilki	74	8	l = 1,04

- e = 1*0,04 + 1*0,10 + 5*0,14 + 29*0,12 + 1*0,05 (m)

## Podciąg P4

6.4	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 6.5	Wyniki obliczeniowe:

- 6.5.1	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	4,53	-0,00	-0,82	-11,13	8,78	-40,18

- P2	4,37	-0,00	-11,05	-0,83	42,92	-9,18

- 6.5.2	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.5.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,52	0,00	0,08	0,08	0,00	1,30

- P2	0,50	0,00	0,00	1,29	0,08	0,08

- 6.5.4	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/--)	-2,4	0,00	0,00

- P2	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/--)	-2,4	0,00	0,00

- 6.6	Wyniki teoretyczne - szczegółowe:

- 6.6.1	P1 : Przęsło od 0,24 do 4,71 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 0,24	0,51	-0,82	0,00	0,00	0,08	0,08

- 0,59	1,41	-0,28	0,00	0,00	0,10	0,14

- 1,07	2,86	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

- 1,54	3,82	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

- 2,02	4,33	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

- 2,49	4,53	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

- 2,96	4,44	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,51

- 3,44	3,77	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,43

- 3,91	2,05	-0,83	0,00	0,00	0,10	0,22

- 4,39	0,39	-6,20	0,00	0,00	0,70	0,11

- 4,71	0,00	-11,13	0,00	0,00	1,30	0,00

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 0,24	8,78	0,00	0,00	0,00	49,89	256,35	30,64

- 0,59	7,38	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 1,07	5,60	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 1,54	3,82	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 2,02	1,95	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 2,49	-1,15	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 2,96	-3,76	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 3,44	-7,16	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 3,91	-12,62	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 4,39	-24,29	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 4,71	-40,18	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6.6.2	P2 : Przęsło od 5,01 do 9,54 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 5,01	0,00	-11,05	0,00	0,00	1,29	0,00

- 5,34	0,58	-5,75	0,00	0,00	0,65	0,11

- 5,82	2,82	-0,67	0,00	0,00	0,10	0,31

- 6,30	4,32	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

- 6,78	4,04	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,47

- 7,26	4,37	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

- 7,74	4,18	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,48

- 8,22	4,06	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,47

- 8,70	3,20	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,37

- 9,18	1,64	-0,28	0,00	0,00	0,10	0,17

- 9,54	0,61	-0,83	0,00	0,00	0,08	0,08

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 5,01	42,92	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 5,34	26,79	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 5,82	14,27	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6,30	8,21	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6,78	2,93	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 7,26	0,58	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 7,74	-1,52	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 8,22	-4,13	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 8,70	-5,92	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 9,18	-7,74	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 9,54	-9,18	0,00	0,00	0,00	49,89	256,35	30,64

- 6.7	Zbrojenie:

- 6.7.1	P1 : Przęsło od 0,24 do 4,71 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 3	8	l = 2,97	od	0,77	do	3,74

- podporowe (A-III (34GS))

- 3	12	l = 1,38	od	0,04	do	1,21

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	54	6	l = 0,83

- e = 1*0,03 + 1*0,05 + 24*0,18 + 1*0,05 (m)

- szpilki	54	6	l = 0,83

- e = 1*0,03 + 1*0,05 + 24*0,18 + 1*0,05 (m)

- 6.7.2	P2 : Przęsło od 5,01 do 9,54 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 3	12	l = 9,85	od	0,04	do	9,74

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 3	8	l = 3,00	od	6,00	do	9,00

- podporowe (A-III (34GS))

- 3	12	l = 3,14	od	3,30	do	6,44

- 3	12	l = 1,39	od	8,56	do	9,74

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	52	6	l = 0,83

- e = 1*0,02 + 25*0,18 (m)

- szpilki	52	6	l = 0,83

- e = 1*0,02 + 25*0,18 (m)

## Podciąg P3

6.8	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 6.9	Wyniki obliczeniowe:

- 6.9.1	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	3,88	-0,22	-8,54	-4,37	22,58	-23,88

- P2	5,01	-0,00	-4,53	-0,81	28,61	-9,91

- 6.9.2	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.9.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	0,45	0,00	0,00	0,99	0,11	0,48

- P2	0,58	0,00	0,11	0,51	0,08	0,08

- 6.9.4	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/--)	-2,3	0,00	0,00

- P2	0,0	0,0	0,0	0,0=(L0/--)	-2,2	0,00	0,00

- 6.10	Wyniki teoretyczne - szczegółowe:

- 6.10.1	P1 : Przęsło od 0,24 do 4,58 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 0,24	0,00	-8,54	0,00	0,00	0,99	0,00

- 0,58	0,00	-5,81	0,00	0,00	0,67	0,00

- 1,04	0,38	-1,75	0,00	0,00	0,18	0,10

- 1,50	1,83	-0,22	0,00	0,00	0,10	0,19

- 1,96	2,86	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

- 2,43	3,07	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,35

- 2,89	3,72	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,43

- 3,35	3,88	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,45

- 3,81	3,44	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

- 4,27	1,72	-1,71	0,00	0,00	0,16	0,17

- 4,58	0,68	-4,37	0,00	0,00	0,48	0,11

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 0,24	22,58	0,00	0,00	0,00	49,89	256,35	30,64

- 0,58	17,04	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 1,04	11,81	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 1,50	8,68	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 1,96	6,39	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 2,43	3,45	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 2,89	1,42	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 3,35	-2,08	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 3,81	-6,10	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 4,27	-13,95	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 4,58	-23,88	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6.10.2	P2 : Przęsło od 4,88 do 8,99 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 4,88	0,83	-4,53	0,00	0,00	0,51	0,11

- 5,17	2,08	-1,91	0,00	0,00	0,19	0,20

- 5,61	4,30	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

- 6,04	5,01	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,58

- 6,48	4,83	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,56

- 6,92	4,70	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

- 7,36	4,23	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,49

- 7,80	4,09	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,47

- 8,23	3,17	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,36

- 8,67	1,57	-0,31	0,00	0,00	0,10	0,16

- 8,99	0,60	-0,81	0,00	0,00	0,08	0,08

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 4,88	28,61	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 5,17	18,74	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 5,61	9,86	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6,04	5,13	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6,48	0,90	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 6,92	-1,54	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 7,36	-3,27	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 7,80	-5,48	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 8,23	-7,08	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 8,67	-8,71	0,00	0,00	0,00	51,58	256,35	30,64

- 8,99	-9,91	0,00	0,00	0,00	49,89	256,35	30,64

- 6.11	Zbrojenie:

- 6.11.1	P1 : Przęsło od 0,24 do 4,58 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 3	12	l = 9,16	od	0,10	do	9,19

- podporowe (A-III (34GS))

- 3	12	l = 5,92	od	0,04	do	5,74

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	50	6	l = 0,83

- e = 1*0,01 + 24*0,18 (m)

- szpilki	50	6	l = 0,83

- e = 1*0,01 + 24*0,18 (m)

- 6.11.2	P2 : Przęsło od 4,88 do 8,99 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 3	8	l = 3,23	od	5,31	do	8,53

- podporowe (A-III (34GS))

- 3	12	l = 1,31	od	8,10	do	9,19

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	50	6	l = 0,83

- e = 1*0,03 + 1*0,05 + 22*0,18 + 1*0,05 (m)

- szpilki	50	6	l = 0,83

- e = 1*0,03 + 1*0,05 + 22*0,18 + 1*0,05 (m)

## Podciąg P1

6.12	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji	: PN82

- Obliczenia wg normy	: PN-B-03264 (2002)

- Belka prefabrykowana	: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c	= 3,0 (cm)

- : boczna	c1	= 3,0 (cm)

- : górna	c2	= 3,0 (cm)

- 6.13	Wyniki obliczeniowe:

- Lp.	Typ	Stan	Przęsło	x(m)	Wartość	Nośność	n*

- 1.	W [cm]	SGU	1	3.89	4.17	3.74	0.90

- n* - Współczynnik bezpieczeństwa

- 6.13.1	Oddziaływania w SGN

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	167,72	-0,00	22,99	-204,75	68,05	-174,11

- P2	12,20	-58,88	-165,69	5,41	128,96	-15,53

- 6.13.2	Oddziaływania w SGU

- Przęsło	Mtmaks	Mtmin	Ml	Mp	Ql	Qp

- (kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

- P1	139,69	0,00	8,31	-173,69	58,28	-147,33

- P2	11,09	-37,89	-140,93	2,13	109,51	-14,11

- 6.13.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

- Przęsło	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

- dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

- P1	12,57	0,00	1,49	0,00	0,00	16,18

- P2	0,78	0,00	0,00	12,38	0,35	0,00

- 6.13.4	Ugięcie i zarysowanie

- ao,k+d	- ugięcie początkowe od obciążenia całkowitego

- ao,d	- ugięcie początkowe od obciążenia długotrwałego

- a,d	- ugięcie długotrwałe od obciążenia długotrwałego

- a	- ugięcie całkowite

- a,lim	- ugięcie dopuszczalne

- afp	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

- afu	- szerokość rozwarcia rysy ukośnej

- Przęsło	ao,k+d	ao,d	a,d	a	a,lim	afp	afu

- (cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)	(mm)

- P1	3,0	3,0	4,2	4,2=(L0/224)	3,7	0,23	0,08

- P2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1=(L0/4252)	-2,3	0,14	0,07

- 6.14	Wyniki teoretyczne - szczegółowe:

- 6.14.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 9,34 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 0,30	22,99	-0,00	8,31	0,00	0,00	1,49

- 1,08	71,94	-0,00	52,12	0,00	0,00	4,85

- 2,02	119,72	-0,00	94,32	0,00	0,00	8,47

- 2,95	153,65	-0,00	125,49	0,00	0,00	11,31

- 3,89	167,72	-0,00	139,69	0,00	0,00	12,57

- 4,82	157,03	-0,00	128,86	0,00	0,00	11,61

- 5,75	124,00	-0,00	97,97	0,00	0,00	8,82

- 6,69	76,78	-0,00	56,83	0,00	0,00	5,20

- 7,62	19,16	-17,71	5,63	0,00	1,11	1,20

- 8,56	1,34	-113,49	0,00	-69,36	7,97	0,11

- 9,34	0,00	-204,75	0,00	-173,69	16,18	0,00

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 0,30	68,05	58,28	0,00	0,08	69,23	366,34	71,73

- 1,08	61,76	52,49	0,08	0,06	76,36	366,34	71,73

- 2,02	49,00	40,50	0,15	0,04	76,36	366,34	71,73

- 2,95	31,94	25,49	0,20	0,02	76,36	366,34	61,48

- 3,89	-2,85	-2,24	0,23	0,00	76,36	366,34	61,48

- 4,82	-36,23	-28,83	0,21	0,03	76,36	366,34	61,48

- 5,75	-46,74	-37,97	0,16	0,05	76,36	366,34	61,48

- 6,69	-58,65	-49,20	0,08	0,08	76,36	366,34	61,48

- 7,62	-77,51	-66,39	0,00	0,01	77,60	366,34	215,18

- 8,56	-126,00	-107,45	0,11	0,03	76,36	366,34	215,18

- 9,34	-174,11	-147,33	0,18	0,06	77,60	366,34	215,18

- 6.14.2	P2 : Przęsło od 9,64 do 14,01 (m)

- SGN		SGU

- Odcięta	M maks	M min	M maks	M min	A górne	A dolne

- (m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)

- 9,64	0,00	-165,69	0,00	-140,93	12,38	0,00

- 9,96	0,00	-149,64	0,00	-103,33	10,96	0,00

- 10,42	0,00	-95,96	0,00	-65,02	6,63	0,00

- 10,89	0,00	-58,88	0,00	-37,89	3,93	0,00

- 11,36	0,40	-32,77	0,00	-18,52	2,14	0,11

- 11,83	4,31	-14,70	0,43	-5,01	0,94	0,27

- 12,29	10,23	-3,57	7,84	0,00	0,22	0,64

- 12,76	12,20	-0,00	11,09	0,00	0,00	0,78

- 13,23	11,84	-0,00	10,50	0,00	0,00	0,76

- 13,69	9,06	-0,00	6,50	0,00	0,00	0,58

- 14,01	5,41	-0,00	2,13	0,00	0,00	0,35

- SGN	SGU

- Odcięta	Q maks	Q maks	afp	afu	Vrd1	Vrd2	Vrd3

- (m)	(kN)	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)

- 9,64	128,96	109,51	0,14	0,07	77,60	366,34	143,45

- 9,96	98,42	84,35	0,10	0,04	77,60	366,34	143,45

- 10,42	69,18	60,01	0,08	0,02	77,60	366,34	143,45

- 10,89	49,31	43,08	0,05	0,02	76,36	366,34	107,59

- 11,36	34,69	30,32	0,00	0,01	76,36	366,34	107,59

- 11,83	22,83	19,76	0,00	0,00	76,36	366,34	107,59

- 12,29	12,48	10,47	0,00	0,00	76,36	366,34	107,59

- 12,76	3,41	2,09	0,00	0,00	76,36	366,34	107,59

- 13,23	-8,28	-7,52	0,00	0,00	76,36	366,34	107,59

- 13,69	-14,24	-12,95	0,00	0,00	76,36	366,34	107,59

- 14,01	-15,53	-14,11	0,00	0,00	69,23	366,34	107,59

- 6.15	Zbrojenie:

- 6.15.1	P1 : Przęsło od 0,30 do 9,34 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 5	18	l = 8,38	od	0,05	do	8,33

- montażowe (górne) (A-I (PB240))

- 4	8	l = 7,01	od	0,03	do	7,04

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	100	8	l = 1,34

- e = 1*0,03 + 1*0,20 + 7*0,24 + 19*0,28 + 22*0,08 (m)

- szpilki	100	8	l = 1,34

- e = 1*0,03 + 1*0,20 + 7*0,24 + 19*0,28 + 22*0,08 (m)

- 6.15.2	P2 : Przęsło od 9,64 do 14,01 (m)

- Zbrojenie podłużne:

- dolne (A-III (34GS))

- 5	18	l = 7,63	od	6,73	do	14,26

- podporowe (A-III (34GS))

- 5	18	l = 7,91	od	6,45	do	14,26

- 2	18	l = 2,31	od	8,44	do	10,75

- Zbrojenie poprzeczne:

- główne (A-I (PB240))

- strzemiona	60	8	l = 1,34

- e = 1*0,05 + 8*0,12 + 20*0,16 + 1*0,12 (m)

- szpilki	60	8	l = 1,34

- e = 1*0,05 + 8*0,12 + 20*0,16 + 1*0,12 (m)

PROJEKTANT (b. architektoniczno - konstrukcyjna):

mgr inż. arch. Marian Tromski

PROJEKTANT (b. konstrukcyjna):

mgr inż. Michał Janusz

Opracował:

mgr inż. Jacek Szynkiewicz